## DB (hidden)
CONDUTORES | (A) | Resistência | Reatância | α | DIVISOR_R | TEMP_LIM | DELTA_TEMP_30 | K_TERM_30 | [5 empty] | I_MIN | IN_PADRAO | PARAMETRO | VALOR | UNIDADE | CONDUTOR | MATERIAL | COD_CONDUTOR
25 Al - Arm |  | 1.5693 | 0.1039 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | fator | 0.92 | [5 empty] | fator_potencia |  | pu
50 Al - Arm |  | 0.8388 | 0.1039 | 0.00403 | 1.2821 | [5 empty] | TRAFO | Z% |  |  |  | QT_MT |  | pu
95 Al - Arm | 237 | 0.4197 | 0.098 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | QT_MT | 1.83% | 30 | 3.5% |  |  |  | TR_ATUAL |  | kVA
150 Al - Arm |  | 0.266 | 0.096 | 0.00403 | 1.2821 | [5 empty] | 45 | 3.5% |  |  |  | DEM_ATUAL |  | kVA
240 Al - Arm | 395 | 0.1665 | 0.0858 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | TR_ATUAL |  | 75 | 3.5% |  |  |  | QT_TR |  | pu
25 Al |  | 1.5693 | 0.109 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | DEM_ATUAL |  | 112.5 | 3.5% |  |  |  | QT_MTTR |  | pu
35 Cu |  | 0.6887 | 0.1048 | 0.00393 | 1.2821 |  |  |  | QT_TR |  | 150 | 3.5%
70 Cu |  | 0.3523 | 0.1024 | 0.00393 | 1.2821 | [5 empty] | 225 | 3.5%
95 Al |  | 0.4195 | 0.0958 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | QT_MTTR |  | 300 | 3.5%
120 Cu |  | 0.2023 | 0.0971 | 0.00393 | 1.2821
240 Al | 476 | 0.1663 | 0.0897 | 0.00403 | 1.2821
240 Cu | 430 | 0.1035 | 0.0897 | 0.00393 | 1.2821 | [5 empty] | 220
500 Cu |  | 0.0568 | 0.0849 | 0.00393 | 1.2821
10 Cu_CONC_bi | 63 | 2.3801 | 0.101 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | TR_PROJ1
10 Cu_CONC_Tri | 63 | 2.3801 | 0.101 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | DEM_PROJ1
16 Al_CONC_bi | 63 | 2.4978 | 0.085 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | QT_TR
16 Al_CONC_Tri | 63 | 2.4978 | 0.85 | 0.00403 | 1.2821
13 Al - DX | 63 | 2.6655 | 0.1022 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | QT_MTTR2
13 Al - TX | 63 | 2.6655 | 0.1158 | 0.00403 | 1.2821
13 Al - QX | 63 | 2.6655 | 0.1384 | 0.00403 | 1.2821
21 Al - QX | 63 | 1.677 | 0.135 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | TR_PROJ2
53 Al - QX | 63 | 0.6641 | 0.1311 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | DEM_PROJ2
70 Al - MX | 202 | 0.5697 | 0.126 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | QT_TR
185 Al - MX | 355 | 0.2404 | 0.1178 | 0.00403 | 1.4368
240 Al - MX | 473 | 0.163 | 0.0903 | 0.00403 | 1.2821 |  |  |  | QT_MTTR3
[14 empty] | km construido | cusot final
[12 empty] | Rede Com Estrutura | BT |  |  | CUSTO
[12 empty] | Cabo 53 mm² CA – Nu e PVC | 56371.129
Área (m²) | kVA | QTD Clientes | Fator por área | Fator Diversificação | Demanda (KVA) | [6 empty] | Cabo 201 mm² CA - Nu e PVC | 110481.129
20 | 1.62 | 1 |  | 3.88 | [7 empty] | Cabo 70 mm² CA MMX | 68591.91
21 | 1.62 | 2 |  | 3.88 | [7 empty] | Cabo 185 mm² CA MMX | 94961.91
22 | 1.62 | 3 |  | 3.88 | [7 empty] | Cabo 240 mm² CA MMX | 110011.91
23 | 1.62 | 4 |  | 3.88
24 | 1.62 | 5 |  | 4.84 | [7 empty] | Rede Cabo Armado
25 | 1.62 | 6 |  | 5.8 | [7 empty] | Cabo armado 3X1X50 mm²+35 mm² | 102973.3
26 | 1.62 | 7 |  | 6.76 | [7 empty] | Cabo armado 3X1X95 mm²+50 mm² | 122163.3
27 | 1.62 | 8 |  | 7.72 | [7 empty] | Cabo armado 3X1X240 mm²+120 mm² | 163793.3
28 | 1.62 | 9 |  | 8.68 | [8 empty] | TRAFO
29 | 1.62 | 10 |  | 9.64 | [7 empty] | Trafo Aéreo 45 kVA – Trifásico – 25,6 kV – Convencional ( Unidade ) | 15780.16
30 | 1.62 | 11 |  | 10.42 | [7 empty] | Trafo Aéreo 15 kVA – Trifásico – 13,8 kV – Convencional ( Unidade ) | 6896.47
31 | 1.62 | 12 |  | 11.2 | [7 empty] | Trafo Aéreo 30 kVA – Trifásico – 13,8 kV – Convencional ( Unidade ) | 7397.12
32 | 1.62 | 13 |  | 11.98 | [7 empty] | Trafo Aéreo 45 kVA – Trifásico – 13,8 kV – Convencional ( Unidade ) | 9394.25
33 | 1.62 | 14 |  | 12.76 | [7 empty] | Trafo Aéreo 75 kVA – Trifásico – 13,8 kV – Convencional ( Unidade ) | 12790.25
34 | 1.62 | 15 |  | 13.54 | [7 empty] | Trafo Aéreo 112,5 kVA – Trifásico – 13,8 kV – Convencional ( Unidade ) | 17258.38
35 | 1.62 | 16 |  | 14.32 | [7 empty] | Trafo Aéreo 150 kVA – Trifásico – 13,8 kV – Convencional ( Unidade ) | 21367.86
36 | 1.62 | 17 |  | 15.1 | [7 empty] | Trafo Aéreo 225 kVA – Trifásico – 13,8 kV – Convencional ( Unidade ) | 32406.27
37 | 1.62 | 18 |  | 15.88 | [7 empty] | Trafo Aéreo 300 kVA – Trifásico – 13,8 kV – Convencional ( Unidade ) | 39745.57 | 1
38 | 1.62 | 19 |  | 16.66 | [8 empty] | MT
39 | 1.62 | 20 |  | 17.44 | [7 empty] | Rede Com Estrutura
40 | 1.62 | 21 |  | 18.05 | [7 empty] | Cabo 201 mm² CA Nu | 129055.2648
41 | 1.62 | 22 |  | 18.66 | [7 empty] | Cabo 95 mm² - Spacer Cable (Utilização nas ligações de GD) | 138814.145
42 | 1.62 | 23 |  | 19.27 | [7 empty] | Cabo 201 mm² - Spacer Cable | 168904.145
43 | 1.64 | 24 |  | 19.88 | [7 empty] | Cabo 185 mm² - PR – Blindado | 317932.0181
44 | 1.68 | 25 |  | 20.49
45 | 1.72 | 26 |  | 21.1 | [7 empty] | Rede Sem estrutura
46 | 1.75 | 27 |  | 21.71 | [7 empty] | Cabo 201 mm² CA Nu | 82273.6
47 | 1.79 | 28 |  | 22.32 | [7 empty] | Cabo 201 mm² - Spacer Cable | 134083
48 | 1.81 | 29 |  | 22.93
49 | 1.85 | 30 |  | 23.54
50 | 1.88 | 31 |  | 24.14
51 | 1.92 | 32 |  | 24.74
52 | 1.96 | 33 |  | 25.34
53 | 1.99 | 34 |  | 25.94
54 | 2.02 | 35 |  | 26.54
55 | 2.05 | 36 |  | 27.14
56 | 2.09 | 37 |  | 27.74
57 | 2.12 | 38 |  | 28.34
58 | 2.15 | 39 |  | 28.94
59 | 2.18 | 40 |  | 29.54
60 | 2.22 | 41 |  | 30.14
61 | 2.26 | 42 |  | 30.74
62 | 2.29 | 43 |  | 31.34
63 | 2.32 | 44 |  | 31.94
64 | 2.35 | 45 |  | 32.54
65 | 2.39 | 46 |  | 33.1
66 | 2.41 | 47 |  | 33.66
67 | 2.45 | 48 |  | 34.22
68 | 2.48 | 49 |  | 34.78
69 | 2.52 | 50 |  | 35.34
70 | 2.54 | 51 |  | 35.9
71 | 2.58 | 52 |  | 36.46
72 | 2.62 | 53 |  | 37.02
73 | 2.64 | 54 |  | 37.58
74 | 2.68 | 55 |  | 38.14
75 | 2.71 | 56 |  | 38.7
76 | 2.75 | 57 |  | 39.26
77 | 2.77 | 58 |  | 39.82
78 | 2.81 | 59 |  | 40.38
79 | 2.84 | 60 |  | 40.94
80 | 2.87 | 61 |  | 41.5
81 | 2.9 | 62 |  | 42.06
82 | 2.94 | 63 |  | 42.62
83 | 2.96 | 64 |  | 43.18
84 | 3 | 65 |  | 43.74
85 | 3.04 | 66 |  | 44.3
86 | 3.06 | 67 |  | 44.86
87 | 3.1 | 68 |  | 45.42
88 | 3.13 | 69 |  | 45.98
89 | 3.16 | 70 |  | 46.54
90 | 3.19 | 71 |  | 47.1
91 | 3.23 | 72 |  | 47.66
92 | 3.25 | 73 |  | 48.22
93 | 3.29 | 74 |  | 48.78
94 | 3.31 | 75 |  | 49.34
95 | 3.35 | 76 |  | 49.9
96 | 3.38 | 77 |  | 50.46
97 | 3.41 | 78 |  | 51.02
98 | 3.44 | 79 |  | 51.58
99 | 3.48 | 80 |  | 52.14
100 | 3.5 | 81 |  | 52.7
101 | 3.54 | 82 |  | 53.26
102 | 3.56 | 83 |  | 53.82
103 | 3.6 | 84 |  | 54.38
104 | 3.64 | 85 |  | 54.94
105 | 3.66 | 86 |  | 55.5
106 | 3.7 | 87 |  | 56.06
107 | 3.72 | 88 |  | 56.62
108 | 3.76 | 89 |  | 57.18
109 | 3.79 | 90 |  | 57.74
110 | 3.82 | 91 |  | 58.3
111 | 3.85 | 92 |  | 58.86
112 | 3.88 | 93 |  | 59.42
113 | 3.91 | 94 |  | 59.98
114 | 3.95 | 95 |  | 60.54
115 | 3.97 | 96 |  | 61.1
116 | 4.01 | 97 |  | 61.66
117 | 4.03 | 98 |  | 62.22
118 | 4.07 | 99 |  | 62.78
119 | 4.09 | 100 |  | 63.34
120 | 4.13 | 101 |  | 63.59
121 | 4.16 | 102 |  | 63.84
122 | 4.19 | 103 |  | 64.09
123 | 4.22 | 104 |  | 64.34
124 | 4.25 | 105 |  | 64.59
125 | 4.28 | 106 |  | 64.84
126 | 4.31 | 107 |  | 65.09
127 | 4.34 | 108 |  | 65.34
128 | 4.37 | 109 |  | 65.59
129 | 4.4 | 110 |  | 65.84
130 | 4.44 | 111 |  | 66.09
131 | 4.46 | 112 |  | 66.34
132 | 4.5 | 113 |  | 66.59
133 | 4.52 | 114 |  | 66.84
134 | 4.56 | 115 |  | 67.09
135 | 4.58 | 116 |  | 67.34
136 | 4.62 | 117 |  | 67.59
137 | 4.64 | 118 |  | 67.84
138 | 4.68 | 119 |  | 68.09
139 | 4.7 | 120 |  | 68.34
140 | 4.74 | 121 |  | 68.59
141 | 4.76 | 122 |  | 68.84
142 | 4.8 | 123 |  | 69.09
143 | 4.82 | 124 |  | 69.34
144 | 4.86 | 125 |  | 69.59
145 | 4.9 | 126 |  | 69.79
146 | 4.92 | 127 |  | 69.99
147 | 4.96 | 128 |  | 70.19
148 | 4.98 | 129 |  | 70.39
149 | 5.02 | 130 |  | 70.59
150 | 5.04 | 131 |  | 70.79
151 | 5.08 | 132 |  | 70.99
152 | 5.1 | 133 |  | 71.19
153 | 5.14 | 134 |  | 71.39
154 | 5.16 | 135 |  | 71.59
155 | 5.2 | 136 |  | 71.79
156 | 5.22 | 137 |  | 71.99
157 | 5.26 | 138 |  | 72.19
158 | 5.28 | 139 |  | 72.39
159 | 5.32 | 140 |  | 72.59
160 | 5.34 | 141 |  | 72.79
161 | 5.38 | 142 |  | 72.99
162 | 5.4 | 143 |  | 73.19
163 | 5.44 | 144 |  | 73.39
164 | 5.46 | 145 |  | 73.59
165 | 5.48 | 146 |  | 73.79
166 | 5.52 | 147 |  | 73.99
167 | 5.54 | 148 |  | 74.19
168 | 5.58 | 149 |  | 74.39
169 | 5.6 | 150 |  | 74.59
170 | 5.64 | 151 |  | 74.74
171 | 5.66 | 152 |  | 74.89
172 | 5.7 | 153 |  | 75.04
173 | 5.72 | 154 |  | 75.19
174 | 5.76 | 155 |  | 75.34
175 | 5.78 | 156 |  | 75.49
176 | 5.82 | 157 |  | 75.64
177 | 5.84 | 158 |  | 75.79
178 | 5.88 | 159 |  | 75.94
179 | 5.9 | 160 |  | 76.09
180 | 5.94 | 161 |  | 76.24
181 | 5.96 | 162 |  | 76.39
182 | 5.99 | 163 |  | 76.54
183 | 6.02 | 164 |  | 76.69
184 | 6.05 | 165 |  | 76.84
185 | 6.08 | 166 |  | 76.99
186 | 6.11 | 167 |  | 77.14
187 | 6.14 | 168 |  | 77.29
188 | 6.17 | 169 |  | 77.44
189 | 6.2 | 170 |  | 77.59
190 | 6.23 | 171 |  | 77.74
191 | 6.26 | 172 |  | 77.89
192 | 6.29 | 173 |  | 78.04
193 | 6.31 | 174 |  | 78.19
194 | 6.35 | 175 |  | 78.34
195 | 6.37 | 176 |  | 78.44
196 | 6.41 | 177 |  | 78.54
197 | 6.43 | 178 |  | 78.64
198 | 6.47 | 179 |  | 78.74
199 | 6.49 | 180 |  | 78.84
200 | 6.52 | 181 |  | 78.94
201 | 6.55 | 182 |  | 79.04
202 | 6.58 | 183 |  | 79.14
203 | 6.61 | 184 |  | 79.24
204 | 6.64 | 185 |  | 79.34
205 | 6.67 | 186 |  | 79.44
206 | 6.7 | 187 |  | 79.54
207 | 6.72 | 188 |  | 79.64
208 | 6.76 | 189 |  | 79.74
209 | 6.78 | 190 |  | 79.84
210 | 6.82 | 191 |  | 79.94
211 | 6.84 | 192 |  | 80.04
212 | 6.88 | 193 |  | 80.14
213 | 6.9 | 194 |  | 80.24
214 | 6.92 | 195 |  | 80.34
215 | 6.96 | 196 |  | 80.44
216 | 6.98 | 197 |  | 80.54
217 | 7.02 | 198 |  | 80.64
218 | 7.04 | 199 |  | 80.74
219 | 7.07 | 200 |  | 80.84
220 | 7.1 | 201 |  | 80.89
221 | 7.13 | 202 |  | 80.94
222 | 7.16 | 203 |  | 80.99
223 | 7.19 | 204 |  | 81.04
224 | 7.21 | 205 |  | 81.09
225 | 7.25 | 206 |  | 81.14
226 | 7.27 | 207 |  | 81.19
227 | 7.31 | 208 |  | 81.24
228 | 7.33 | 209 |  | 81.29
229 | 7.36 | 210 |  | 81.34
230 | 7.39 | 211 |  | 81.39
231 | 7.42 | 212 |  | 81.44
232 | 7.45 | 213 |  | 81.49
233 | 7.48 | 214 |  | 81.54
234 | 7.5 | 215 |  | 81.59
235 | 7.54 | 216 |  | 81.64
236 | 7.56 | 217 |  | 81.69
237 | 7.6 | 218 |  | 81.74
238 | 7.62 | 219 |  | 81.79
239 | 7.64 | 220 |  | 81.84
240 | 7.68 | 221 |  | 81.89
241 | 7.7 | 222 |  | 81.94
242 | 7.74 | 223 |  | 81.99
243 | 7.76 | 224 |  | 82.04
244 | 7.79 | 225 |  | 82.09
245 | 7.82 | 226 |  | 82.12
246 | 7.85 | 227 |  | 82.15
247 | 7.87 | 228 |  | 82.18
248 | 7.91 | 229 |  | 82.21
249 | 7.93 | 230 |  | 82.24
250 | 7.97 | 231 |  | 82.27
251 | 7.99 | 232 |  | 82.3
252 | 8.02 | 233 |  | 82.33
253 | 8.05 | 234 |  | 82.36
254 | 8.08 | 235 |  | 82.39
255 | 8.1 | 236 |  | 82.42
256 | 8.14 | 237 |  | 82.45
257 | 8.16 | 238 |  | 82.48
258 | 8.2 | 239 |  | 82.5
259 | 8.22 | 240 |  | 82.52
260 | 8.24 | 241 |  | 82.54
261 | 8.28 | 242 |  | 82.56
262 | 8.3 | 243 |  | 82.58
263 | 8.33 | 244 |  | 82.6
264 | 8.36 | 245 |  | 82.62
265 | 8.39 | 246 |  | 82.64
266 | 8.41 | 247 |  | 82.66
267 | 8.45 | 248 |  | 82.68
268 | 8.47 | 249 |  | 82.7
269 | 8.51 | 250 |  | 82.72
270 | 8.53 | 251 |  | 82.73
271 | 8.56 | 252 |  | 82.74
272 | 8.59 | 253 |  | 82.75
273 | 8.62 | 254 |  | 82.76
274 | 8.64 | 255 |  | 82.77
275 | 8.68 | 256 |  | 82.78
276 | 8.7 | 257 |  | 82.79
277 | 8.72 | 258 |  | 82.8
278 | 8.76 | 259 |  | 82.81
279 | 8.78 | 260 |  | 82.82
280 | 8.81 | 261 |  | 82.83
281 | 8.84 | 262 |  | 82.84
282 | 8.87 | 263 |  | 82.85
283 | 8.89 | 264 |  | 82.86
284 | 8.93 | 265 |  | 82.87
285 | 8.95 | 266 |  | 82.88
286 | 8.99 | 267 |  | 82.89
287 | 9.01 | 268 |  | 82.9
288 | 9.04 | 269 |  | 82.91
289 | 9.07 | 270 |  | 82.92
290 | 9.1 | 271 |  | 82.93
291 | 9.12 | 272 |  | 82.94
292 | 9.16 | 273 |  | 82.95
293 | 9.18 | 274 |  | 82.96
294 | 9.2 | 275 |  | 82.97
295 | 9.24 | 276 |  | 82.98
296 | 9.26 | 277 |  | 82.99
297 | 9.29 | 278 |  | 83
298 | 9.32 | 279 |  | 83
299 | 9.35 | 280 |  | 83
300 | 9.37 | 281 |  | 83
301 | 9.41 | 282 |  | 83
302 | 9.43 | 283 |  | 83
303 | 9.46 | 284 |  | 83
304 | 9.49 | 285 |  | 83
305 | 9.52 | 286 |  | 83
306 | 9.54 | 287 |  | 83
307 | 9.58 | 288 |  | 83
308 | 9.6 | 289 |  | 83
309 | 9.62 | 290 |  | 83
310 | 9.65 | 291 |  | 83
311 | 9.68 | 292 |  | 83
312 | 9.71 | 293 |  | 83
313 | 9.73 | 294 |  | 83
314 | 9.77 | 295 |  | 83
315 | 9.79 | 296 |  | 83
316 | 9.82 | 297 |  | 83
317 | 9.85 | 298 |  | 83
318 | 9.88 | 299 |  | 83
319 | 9.9 | 300 |  | 83
320 | 9.94
321 | 9.96
322 | 9.98
323 | 10.02
324 | 10.04
325 | 10.07
326 | 10.1
327 | 10.13
328 | 10.15
329 | 10.18
330 | 10.21
331 | 10.24
332 | 10.26
333 | 10.3
334 | 10.32
335 | 10.34
336 | 10.38
337 | 10.4
338 | 10.43
339 | 10.46
340 | 10.49
341 | 10.51
342 | 10.54
343 | 10.57
344 | 10.6
345 | 10.62
346 | 10.66
347 | 10.68
348 | 10.7
349 | 10.74
350 | 10.76
351 | 10.79
352 | 10.81
353 | 10.85
354 | 10.87
355 | 10.9
356 | 10.93
357 | 10.96
358 | 10.98
359 | 11
360 | 11.04
361 | 11.06
362 | 11.09
363 | 11.12
364 | 11.15
365 | 11.17
366 | 11.2
367 | 11.23
368 | 11.26
369 | 11.28
370 | 11.32
371 | 11.34
372 | 11.36
373 | 11.39
374 | 11.42
375 | 11.45
376 | 11.47
377 | 11.5
378 | 11.53
379 | 11.56
380 | 11.58
381 | 11.62
382 | 11.64
383 | 11.66
384 | 11.69
385 | 11.72
386 | 11.75
387 | 11.77
388 | 11.8
389 | 11.83
390 | 11.86
391 | 11.88
392 | 11.92
393 | 11.94
394 | 11.96
395 | 11.99
396 | 12.02
397 | 12.05
398 | 12.07
399 | 12.1
400 | 12.13
Note on P1: I_MIN: Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.
Note on Q1: IN_PADRAO: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on S1: PARAMETRO: Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.
Note on T1: VALOR: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on U1: UNIDADE: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on W1: CONDUTOR: Informa o condutor vinculado ao ponto para identificacao do trecho.
Note on X1: MATERIAL: Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.
Note on Y1: COD_CONDUTOR: Informa o condutor vinculado ao ponto para identificacao do trecho.
Note on M3: TRAFO: Mostra o transformador atual/sugerido para o cenario analisado.
Note on N3: Z%: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on N28: Rede Com Estrutura: Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.
Note on O28: BT: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on N29: Cabo 53 mm² CA – Nu e PVC: Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.
Note on C30: QTD Clientes: Mostra o percentual de QT do ponto para apoiar a priorizacao.
Note on D30: Fator por área: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on E30: Fator Diversificação: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on F30: Demanda (KVA): Mostra a carga em kVA usada para analise e dimensionamento geral.
Note on N30: Cabo 201 mm² CA - Nu e PVC: Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.
Note on N31: Cabo 70 mm² CA MMX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on N32: Cabo 185 mm² CA MMX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on N33: Cabo 240 mm² CA MMX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on N35: Rede Cabo Armado: Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.
Note on N36: Cabo armado 3X1X50 mm²+35 mm²: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on N37: Cabo armado 3X1X95 mm²+50 mm²: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on N38: Cabo armado 3X1X240 mm²+120 mm²: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on O39: TRAFO: Mostra o transformador atual/sugerido para o cenario analisado.
Note on O49: MT: Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.

## COORDENADAS
PONTO | X | Y
1 | 635806 | 7462003 | 23K 635806 7462003
2 | 635842 | 7466204
3 | 635871 | 7462013
4 | 635902 | 746233
5 | 635921 | 7462020
6 | 635940 | 7462012
7 | 635958 | 7462020
8 | 635985 | 7462040
9 | 63613 | 7462062
10 | 635924 | 7462060
11 | 635957 | 7462079
12 | 635986 | 7462112
13 | 636017 | 7462129
14 | 63645 | 7462154
15 | 636075 | 7462174
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## SUGESTAO_CORTES (hidden)
PAINEL DE SUGESTAO DE CORTES (HEURISTICO) | [9 empty] | PARAMETROS SCORE
[10 empty] | Peso carga acumulada | 0.4
Arquivo analisado |  |  | Cenario 2 trafos | [6 empty] | Peso QT | 0.35
Gerado em |  |  | ESQ | [6 empty] | Peso balanceamento | 0.2
Demanda atual (kVA) |  |  | DIR | [6 empty] | Penalidade distancia | 0.05
Trafo atual (kVA) |  |  | Status | [6 empty] | Penalidade saturacao | 0.3
Saturacao atual | [9 empty] | Limite sat pos-corte | 0.85
Soma pesos (ideal 1,00)
LADO ESQUERDO - TOP CORTES
TOTAL_LADO_KVA |  | MAX_QT
RANK | PONTO | SUB_KVA | REM_KVA | CAP_SUG | SAT_NOVA | QT_PONTO | BAL | DIST_NORM | SCORE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LADO DIREITO - TOP CORTES
TOTAL_LADO_KVA |  | MAX_QT
RANK | PONTO | SUB_KVA | REM_KVA | CAP_SUG | SAT_NOVA | QT_PONTO | BAL | DIST_NORM | SCORE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Note on K1: PARAMETROS SCORE: Mostra a nota final da sugestao para apoiar a comparacao entre opcoes.
Note on K2: Peso carga acumulada: Mostra o acumulado ate este ponto para acompanhar a evolucao dos valores.
Note on D3: Cenario 2 trafos: Mostra o transformador atual/sugerido para o cenario analisado.
Note on K3: Peso QT: Mostra o percentual de QT do ponto para apoiar a priorizacao.
Note on D4: ESQ: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on K4: Peso balanceamento: Mostra um indicador de equilibrio entre os lados apos a sugestao de corte.
Note on D5: DIR: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on K5: Penalidade distancia: Mostra indicador de distancia/posicao para comparar a distribuicao dos pontos.
Note on D6: Status: Mostra o resultado geral da verificacao para leitura rapida.
Note on K6: Penalidade saturacao: Mostra o nivel de saturacao para avaliar folga ou sobrecarga.
Note on K7: Limite sat pos-corte: Mostra o nivel de saturacao para avaliar folga ou sobrecarga.
Note on K8: Soma pesos (ideal 1,00): Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.
Note on A10: LADO ESQUERDO - TOP CORTES: Mostra o lado do circuito (ex.: esquerdo/direito) para separar a analise.
Note on A13: RANK: Mostra a posicao no ranking, onde 1 representa a melhor sugestao.
Note on B13: PONTO: Identifica o ponto de referencia deste registro e ajuda na localizacao dos dados.
Note on C13: SUB_KVA: Mostra a carga em kVA usada para analise e dimensionamento geral.
Note on D13: REM_KVA: Mostra a carga em kVA usada para analise e dimensionamento geral.
Note on E13: CAP_SUG: Mostra a capacidade sugerida/considerada para atender a carga do ponto.
Note on F13: SAT_NOVA: Mostra o nivel de saturacao para avaliar folga ou sobrecarga.
Note on G13: QT_PONTO: Identifica o ponto de referencia deste registro e ajuda na localizacao dos dados.
Note on H13: BAL: Mostra um indicador de equilibrio entre os lados apos a sugestao de corte.
Note on I13: DIST_NORM: Mostra indicador de distancia/posicao para comparar a distribuicao dos pontos.
Note on J13: SCORE: Mostra a nota final da sugestao para apoiar a comparacao entre opcoes.
Note on A30: LADO DIREITO - TOP CORTES: Mostra o lado do circuito (ex.: esquerdo/direito) para separar a analise.
Note on A33: RANK: Mostra a posicao no ranking, onde 1 representa a melhor sugestao.
Note on B33: PONTO: Identifica o ponto de referencia deste registro e ajuda na localizacao dos dados.
Note on C33: SUB_KVA: Mostra a carga em kVA usada para analise e dimensionamento geral.
Note on D33: REM_KVA: Mostra a carga em kVA usada para analise e dimensionamento geral.
Note on E33: CAP_SUG: Mostra a capacidade sugerida/considerada para atender a carga do ponto.
Note on F33: SAT_NOVA: Mostra o nivel de saturacao para avaliar folga ou sobrecarga.
Note on G33: QT_PONTO: Identifica o ponto de referencia deste registro e ajuda na localizacao dos dados.
Note on H33: BAL: Mostra um indicador de equilibrio entre os lados apos a sugestao de corte.
Note on I33: DIST_NORM: Mostra indicador de distancia/posicao para comparar a distribuicao dos pontos.
Note on J33: SCORE: Mostra a nota final da sugestao para apoiar a comparacao entre opcoes.

## RAMAL
Ampacidade dos Condutores de Ramais de BT (A)
Item | Condutores Fora de Padrão | [10 empty] | Condutores Padrão
Condutor | 5 | 8 | 13 | 21 | 33 | 53 | 67 | 85 | 107 | 127 | 253 | 13 DX | 13 TX | 13 QX | 21 QX | 53 QX | 85 QX | 107 QX | 70 | 185
| CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | 6 AWG | 6 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 1/0 | 3/0 | 4/0 | MMX | MMX
Carregamento | 66 | 88 | 116 | 151 | 205 | 272 | 313 | 366 | 418 | 466 | 710 | 78 | 80 | 72 | 95 | 165 | 220 | 254 | 227 | 423
Cabo de Rede | 33 | 33 | 53 | 53 | 107 | 107 | 201 | 201 | 53 QX | 85 QX | 107 QX | 70 | 185
| AA | AC | AA | AC | A | AC | A | AC | 1/0 | 3/0 | 4/0 | MMX | MMX
R (Ohms) | 1.0903 | 1.0254 | 0.7059 | 0.6456 | 0.3225 | 0.3225 | 0.1731 | 0.1731 | 0.6641 | 0.418 | 0.3313 | 0.5697 | 0.2149
X (Ohms) | 0.4034 | 0.3419 | 0.3705 | 0.3235 | 0.2968 | 0.2968 | 0.2686 | 0.2686 | 0.1311 | 0.1279 | 0.129 | 0.126 | 0.1178
Comercial
Residencial
Misto
[12 empty] | MONO | BIF | TRIF
N° de ramais ATUAL | [21 empty] | I / PONTO | TOTAL | KVA CLANDESTINO | LEITURA DO TRAFO - ATUAL | LEITURA DO TRAFO - PROJ | LEITURA DO TRAFO - PROJ2
| 5 | 8 | 13 | 21 | 33 | 53 | 67 | 85 | 107 | 127 | 253 | 13 DX | 13 TX | 13 QX | 21 QX | 53 QX | 85 QX | 107 QX | 70 | 185 | TOTAL (A)
N° do Poste | CC | CC2 | CC3 | CC4 | CC5 | CC6 | CC7 | CC8 | CC9 | CC10 | CC11 | 6 AWG | 6 AWG12 | 6 AWG13 | 4 AWG | 1/0 | 3/0 | 4/0 | MMX | MMX14 | TOTAL PONTO | KVA | CLIENTES | KVA2 | Corrente Máxima | Corrente Máxima | Corrente Máxima
1 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 460
2 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | Demanda Máxima | Demanda Máxima | Demanda Máxima
3 | [13 empty] | 2
4 | [13 empty] | 4 | [10 empty] | Fator de Temperatura | Fator de Temperatura | Fator de Temperatura
5 | [13 empty] | 3 | [10 empty] | 1.2
6 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | Demanda Corrigida | Demanda Corrigida | Demanda Corrigida
7 | [13 empty] | 3
8 | [13 empty] | 7 | [10 empty] | TRAFO PROJ | TRAFO PROJ | TRAFO PROJ
9 | [13 empty] | 4
10 | [13 empty] | 4 | [10 empty] | CARREGAMENTO ATUAL | CARREGAMENTO ATUAL | CARREGAMENTO ATUAL
11 | [13 empty] | 6
12 | [13 empty] | 7 | [10 empty] | DMDI (RAMAL) | DMDI (RAMAL) | DMDI (RAMAL)
13 | [13 empty] | 3
14 | [13 empty] | 5
15 | [13 empty] | 2 | [10 empty] | CLANDESTINOS
16
17 | [24 empty] | Área (m²)
18 | [24 empty] | DMDI
19 | [24 empty] | QTD CASAS
20 | [24 empty] | Dem. Prevista
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Note on A1: Ampacidade dos Condutores de Ramais de BT (A): Informa o condutor vinculado ao ponto para identificacao do trecho.
Note on A2: Item: Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.
Note on B2: Condutores Fora de Padrão: Informa o condutor vinculado ao ponto para identificacao do trecho.
Note on M2: Condutores Padrão: Informa o condutor vinculado ao ponto para identificacao do trecho.
Note on A3: Condutor: Informa o condutor vinculado ao ponto para identificacao do trecho.
Note on M3: 13 DX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on N3: 13 TX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on O3: 13 QX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on P3: 21 QX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on Q3: 53 QX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on R3: 85 QX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on S3: 107 QX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on B4: CC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on C4: CC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on D4: CC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on E4: CC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on F4: CC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on G4: CC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on H4: CC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on I4: CC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on J4: CC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on K4: CC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on L4: CC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on M4: 6 AWG: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on N4: 6 AWG: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on O4: 6 AWG: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on P4: 4 AWG: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on Q4: 1/0: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on R4: 3/0: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on S4: 4/0: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on T4: MMX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on U4: MMX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on A5: Carregamento: Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.
Note on A7: Cabo de Rede: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on J7: 53 QX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on K7: 85 QX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on L7: 107 QX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on B8: AA: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on C8: AC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on D8: AA: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on E8: AC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on F8: A: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on G8: AC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on H8: A: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on I8: AC: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on J8: 1/0: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on K8: 3/0: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on L8: 4/0: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on M8: MMX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on N8: MMX: Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on A9: R (Ohms): Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.
Note on A10: X (Ohms): Mostra coordenada X para localizar o ponto no eixo horizontal.
Note on A11: Comercial: Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.
Note on A12: Residencial: identifica este campo e serve para facilitar a leitura e conferencia dos dados desta aba.
Note on A13: Misto: Mostra medida em metros do trecho para referencia de extensao.

## GERAL
ZNA 30460 - RUA JDÉCIO MUNIZ DA SILVA FILHO (ANTIGA 16 DE ABRIL) - CHAPERÓ - ITAGUAÍ RJ | [6 empty] | CLANDESTINO? | SIM |  | CONSIDERA CASAS COM: | 79 | RAMAL ESQ | TRAFO | CABO BT
[13 empty] | 225 | 70 Al - MX
[12 empty] | RAMAL DIR | DEMANDA | 185 Al - MX
LEV 27/03/2026 |  | EST 31/03/2026 | [11 empty] | 240 Al - MX
PONTO | TRECHO | COMPRIMENTO | COORDENADAS UTM |  |  |  | CARGA PONTO | ACUMULADA | DIST ATÉ O CENTRO DE CARGA |  |  |  |  | 53 Al - QX
| MONTATE | metros | LONG | LAT
PONTO | TRECHO | M | X | Y | CLIENTES | CLT ACUMULADO | TOTAL DO TRECHO | ACUMULADA | SNAP | LADO | CONDUTOR | CQT NO PONTO
11 | 0 | 4 | [7 empty] | TRAFO | 240 Al |  | CENTRO DE CARGA
12 | 11 | 30 | [7 empty] | ESQUERDO | 185 Al - MX
13 | 12 | 36 | [7 empty] | ESQUERDO | 70 Al - MX |  | X
14 | 13 | 36 | [7 empty] | ESQUERDO | 70 Al - MX |  | Y
15 | 14 | 38 | [7 empty] | ESQUERDO | 70 Al - MX
10 | 11 | 36 | [7 empty] | DIREITO | 185 Al - MX |  | POSTE IDEAL
4 | 10 | 34 | [7 empty] | DIREITO | 185 Al - MX
5 | 4 | 23 | [7 empty] | DIREITO | 185 Al - MX
3 | 4 | 34 | [7 empty] | DIREITO | 70 Al - MX
6 | 5 | 21 | [7 empty] | DIREITO | 185 Al - MX |  | SUB-CIRCUITOS SUGERIDOS
7 | 6 | 25 | [7 empty] | DIREITO | 185 Al - MX
8 | 7 | 32 | [7 empty] | DIREITO | 185 Al - MX
9 | 8 | 39 | [7 empty] | DIREITO | 185 Al - MX |  | ATENTAR-SE PARA CQT
METROS REDE TOTAL
RAMAL (DMDI)
RAMAL ESQ
RAMAL DIR

## ESQ ATUAL
CQT FINAL | [6 empty] | 16 Al_CONC_Tri | [18 empty] | CENTRO DE CARGA
X
PONTO | PONTO MONTANTE | COMPRIMENTO (m) | COORDENADAS UTM |  | CARGA PONTO (kVA) | ACUMULADO (kVA) | CONDUTOR |  |  |  | QT NO PONTO | QT ACUMULADA | QT % | TENSÃO PONTO |  | I trecho x I condutor |  | FASES | [6 empty] | SNAP | Y
|  |  | LONG | LAT
PONTO | TRECHO | M | X | Y | KVA PONTO | ACUMULADA | CONDUTOR | (A) | T | R CORR | QT-PONTO | Coluna1 | QT % | 127 | 220 | TEMP2 | FASE | ETA | METODO_INST | TEMP_AMB | Ib | In | Iz | PROTECAO | Coluna2
3
12 | [17 empty] | 3
13 | [17 empty] | 3
14 | [17 empty] | 3
15 | [17 empty] | 3
3
RAMAL | 15 | 15 |  |  |  |  | 16 Al_CONC_Tri | [10 empty] | 3

## DIR ATUAL
CQT FINAL | [6 empty] | 16 Al_CONC_Tri | [18 empty] | CENTRO DE CARGA
X
PONTO | PONTO MONTANTE | COMPRIMENTO (m) | COORDENADAS UTM |  | CARGA PONTO (kVA) | ACUMULADO (kVA) | CONDUTOR |  |  |  | QT NO PONTO | QT ACUMULADA | QT % | TENSÃO PONTO |  | I trecho x I condutor |  | FASES | [6 empty] | SNAP | Y
|  |  | LONG | LAT
PONTO | TRECHO | M | X | Y | KVA PONTO | ACUMULADA | CONDUTOR | (A) | T | R CORR | QT-PONTO | Coluna1 | QT % | 127 | 220 | TEMP2 | FASE | ETA | METODO_INST | TEMP_AMB | Ib | In | Iz | PROTECAO | Coluna2
3
10 | [17 empty] | 3
4 | [17 empty] | 3
5 | [17 empty] | 3
6 | [17 empty] | 3
7 | [17 empty] | 3
8 | [17 empty] | 3
9 | [17 empty] | 3
3
3
RAMAL | 9 | 35 |  |  |  |  | 16 Al_CONC_Tri | [10 empty] | 3

## GERAL PROJ
ZNA 30460 - RUA JDÉCIO MUNIZ DA SILVA FILHO (ANTIGA 16 DE ABRIL) - CHAPERÓ - ITAGUAÍ RJ | [6 empty] | CLANDESTINO? |  |  | CONSIDERA CASAS COM: |  | RAMAL ESQ | TRAFO | CABO BT
[13 empty] | 112.5 | 70 Al - MX
[12 empty] | RAMAL DIR | DEMANDA | 185 Al - MX
LEV 27/03/2026 |  | EST 31/03/2026 | [11 empty] | 240 Al - MX
PONTO | TRECHO | COMPRIMENTO | COORDENADAS UTM |  |  |  | CARGA PONTO | ACUMULADA | DIST ATÉ O CENTRO DE CARGA |  |  |  |  | 53 Al - QX
| MONTATE | metros | LONG | LAT
PONTO | TRECHO | M | X | Y | CLIENTES | CLT ACUMULADO | TOTAL DO TRECHO | ACUMULADA | SNAP | LADO | CONDUTOR | CQT NO PONTO
11 | 0 | 4 | [7 empty] | TRAFO | 240 Al |  | CENTRO DE CARGA
12 | 11 | 30 | [7 empty] | DIREITO | 185 Al - MX
13 | 12 | 36 | [7 empty] | DIREITO | 70 Al - MX |  | X
14 | 13 | 36 | [7 empty] | DIREITO | 70 Al - MX |  | Y
15 | 14 | 38 | [7 empty] | DIREITO | 70 Al - MX
10 | 11 | 36 | [7 empty] | ESQUERDO | 185 Al - MX |  | POSTE IDEAL
4 | 10 | 34 | [7 empty] | ESQUERDO | 70 Al - MX
3 | 4 | 34 | [7 empty] | ESQUERDO | 70 Al - MX
SUB-CIRCUITOS SUGERIDOS
ATENTAR-SE PARA CQT
METROS REDE TOTAL
RAMAL (DMDI)
RAMAL ESQ
RAMAL DIR

## ESQ PROJ1
CQT FINAL | [6 empty] | 16 Al_CONC_Tri | [18 empty] | CENTRO DE CARGA
X
PONTO | PONTO MONTANTE | COMPRIMENTO (m) | COORDENADAS UTM |  | CARGA PONTO (kVA) | ACUMULADO (kVA) | CONDUTOR |  |  |  | QT NO PONTO | QT ACUMULADA | QT % | TENSÃO PONTO |  | I trecho x I condutor |  | FASES | [6 empty] | SNAP | Y
|  |  | LONG | LAT
PONTO | TRECHO | M | X | Y | KVA PONTO | ACUMULADA | CONDUTOR | (A) | T | R CORR | QT-PONTO | Coluna1 | QT % | 127 | 220 | TEMP2 | FASE | ETA | METODO_INST | TEMP_AMB | Ib | In | Iz | PROTECAO | Coluna2
[9 empty] | 52.825 | [8 empty] | 3
10 | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
4 | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
3 | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
RAMAL | 3 | 15 |  |  |  |  | 16 Al_CONC_Tri |  | 37.0982

## DIR PROJ1
CQT FINAL | [6 empty] | 16 Al_CONC_Tri | [18 empty] | CENTRO DE CARGA
X
PONTO | PONTO MONTANTE | COMPRIMENTO (m) | COORDENADAS UTM |  | CARGA PONTO (kVA) | ACUMULADO (kVA) | CONDUTOR |  |  |  | QT NO PONTO | QT ACUMULADA | QT % | TENSÃO PONTO |  | I trecho x I condutor |  | FASES | [6 empty] | SNAP | Y
|  |  | LONG | LAT
PONTO | TRECHO | M | X | Y | KVA PONTO | ACUMULADA | CONDUTOR | (A) | T | R CORR | QT-PONTO | Coluna1 | QT % | 127 | 220 | TEMP2 | FASE | ETA | METODO_INST | TEMP_AMB | Ib | In | Iz | PROTECAO | Coluna2
[9 empty] | 52.825 | [8 empty] | 3
12 | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
13 | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
14 | [8 empty] | #N/A | [8 empty] | 3
15 | [8 empty] | #N/A | [8 empty] | 3
RAMAL | 15 | [5 empty] | 16 Al_CONC_Tri |  | 37.0982

## GERAL PROJ2
ZNA 30460 - RUA JDÉCIO MUNIZ DA SILVA FILHO (ANTIGA 16 DE ABRIL) - CHAPERÓ - ITAGUAÍ RJ | [6 empty] | CLANDESTINO? |  |  | CONSIDERA CASAS COM: |  | RAMAL ESQ | TRAFO | CABO BT
[13 empty] | 75 | 70 Al - MX
[12 empty] | RAMAL DIR | DEMANDA | 185 Al - MX
LEV 27/03/2026 |  | EST 31/03/2026 | [11 empty] | 240 Al - MX
PONTO | TRECHO | COMPRIMENTO | COORDENADAS UTM |  |  |  | CARGA PONTO | ACUMULADA | DIST ATÉ O CENTRO DE CARGA |  |  |  |  | 53 Al - QX
| MONTATE | metros | LONG | LAT
PONTO | TRECHO | M | X | Y | CLIENTES | CLT ACUMULADO | TOTAL DO TRECHO | ACUMULADA | SNAP | LADO | CONDUTOR | CQT NO PONTO
[10 empty] | TRAFO | 240 Al |  | CENTRO DE CARGA
X
Y
POSTE IDEAL
SUB-CIRCUITOS SUGERIDOS
ATENTAR-SE PARA CQT
METROS REDE TOTAL
RAMAL (DMDI)
RAMAL ESQ
RAMAL DIR

## ESQ PROJ2
CQT FINAL | [6 empty] | 16 Al_CONC_Tri | [18 empty] | CENTRO DE CARGA
X
PONTO | PONTO MONTANTE | COMPRIMENTO (m) | COORDENADAS UTM |  | CARGA PONTO (kVA) | ACUMULADO (kVA) | CONDUTOR |  |  |  | QT NO PONTO | QT ACUMULADA | QT % | TENSÃO PONTO |  | I trecho x I condutor |  | FASES | [6 empty] | SNAP | Y
|  |  | LONG | LAT
PONTO | TRECHO | M | X | Y | KVA PONTO | ACUMULADA | CONDUTOR | (A) | T | R CORR | QT-PONTO | Coluna1 | QT % | 127 | 220 | TEMP2 | FASE | ETA | METODO_INST | TEMP_AMB | Ib | In | Iz | PROTECAO | Coluna2
[9 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
[9 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
[9 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
[9 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
[9 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
[9 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
[9 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
[9 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
[9 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
RAMAL | [6 empty] | 16 Al_CONC_Tri |  | 32.3661 | [8 empty] | 3

## DIR PROJ2
CQT FINAL | [6 empty] | 16 Al_CONC_Tri | [18 empty] | CENTRO DE CARGA
X
PONTO | PONTO MONTANTE | COMPRIMENTO (m) | COORDENADAS UTM |  | CARGA PONTO (kVA) | ACUMULADO (kVA) | CONDUTOR |  |  |  | QT NO PONTO | QT ACUMULADA | QT % | TENSÃO PONTO |  | I trecho x I condutor |  | FASES | [6 empty] | SNAP | Y
|  |  | LONG | LAT
PONTO | TRECHO | M | X | Y | KVA PONTO | ACUMULADA | CONDUTOR | (A) | T | R CORR | QT-PONTO | Coluna1 | QT % | 127 | 220 | TEMP2 | FASE | ETA | METODO_INST | TEMP_AMB | Ib | In | Iz | PROTECAO | Coluna2
[9 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
[9 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 3
RAMAL | [6 empty] | 16 Al_CONC_Tri |  | 32.3661 | [8 empty] | 3
Note on A2: CQT FINAL: Mostra o percentual de QT do ponto para apoiar a priorizacao.